## Transformer
Conns=[Delta Wye] kVs=[11 0.416] kVAs=[800 800] XHL=1 |  | CODIGOSED (HSED) |  |  |  | Tension MT | Tension BT (kV) |  |  | KVA=POTENCIAINSTALADA | KVAcc |  |  | X% | Transformer
New. | Transformer. | ESE001SED000022 | Buses=[SourceBus 1] | Conns=[Delta Wye] | kVs=[ | 10.5 | 0.22 | ] | kVAs=[ | 250 | 3.95 | ] | XHL= | 5 | New.Transformer.ESE001SED000022 Buses=[SourceBus 1] Conns=[Delta Wye] kVs=[10.5 0.22] kVAs=[250 3.95] XHL=5